## Р Зорге 8
ОТЧЕТ
о стоимости содержания общедомового имущества многоквартирного дома
ОАО "УЖХ Советского района городского округа г.Уфа" за 2010 год
Адрес многоквартирного жилого дома | Р. Зорге. 8
Год ввода | 1967
Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 3383.5
Материал стен | панельный
Вид кровли | шиферная
Площадь кровли, кв.м. | 1297
Количество этажей | 5
Убираемая площадь , в т.ч. | 2652
асфальт, кв.м. | 1123
газон, кв.м. | 1529
Количество квартир | 99
Количество проживающих | 191
Количество заявок всего (сантехнические, электромонтажные, кровельные) | 585
Степень благоустройства жилых помещений - | ХВС, ГВС, ЦО,
Статьи доходов | Сумма
Задолженность на 01.01.2010 | 15680
Начислено населению | 405208
Начислено арендаторам | 6092
Поступление | 406164.5
Задолженность на 01.01.2011 | 20815.5
Статьи расходов | Сумма
Санитарное содержание | 97940
Уборка территории | 36750
Механизированная уборка | 2444
Услуги операторов | 8177
Вывоз крупногаборитного мусора | 15376
Вывоз твердых бытовых отходов | 29770
Обследование вентканалов и дымоходов | 2683
Дератизация и дезинсекция | 2740
Текущий ремонт | 121269
Ремонт ш/кровли | 121269
Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерного оборудования | 118005
а) Профилактический осмотр | 8145
б) Набор работ | 83911
Очистка кровли от снега и наледи | 4475
Ремонт дверных полотен, дверей | 2337
Плотницкие работы (ремонт рам, смена стекол , смена оконных приборов) | 10270
Общестр. работы (ремонт штукатурки балконной плиты,подъездных козырьков, откосы.) | 10598
Ремонт кровли ( кровельные работы, смена водосточн. труб. и пр) | 8501
Ремонт жел. дверей, смена доводчика | 4637
Смена труб, сгонов, ХВС, ГВС | 21394
Электромонтажные работы (смена выключателей, замена автоматов, ) | 5951
Подготовка к зиме (промывка, опрессовка системы ЦО, и т.п.) | 5449
Замер сопротивления изоляции электропроводки | 10299
в) Непредвиденные работы | 18681
г) Аварийно- ремонтная служба | 7268
Внешнее благоустройство | 4288
Благоустройство (ремонт, покраска урн, скамек, огражд, детск оборуд, бельев площадок) | 4288
Общеэксплуататационные расходы | 41477
Объединенная диспетчерская служба | 2266
Услуги управляющей компании | 8860
Услуги МУП УЖХ и ЕРКЦ | 28124
Итого расходов | 422229
Внереализационные расходы | 9202
Всего расходов | 431431
НДС 18% | 77657.58
Всего с учетом НДС | 509088.58
Отклонение (- перерасход, + неосв) за 2009г. | 71894
Отклонение (- перерасход, + неосв) на 31.12.2010 | -31030.08
Справочно:На сумму 31030 руб.уменьшение объемов работ на 2011г. из-за перерасхода затрат в 2010г.
Управляющая компания
Директор ОАО УЖХ Советского района городского округа г.Уфы РБ | Ардаширов И.А.
Обслуживающая организация
Директор ООО "ЖЭУ № 38" | Гильмутдинов М. М.
Старший по дому
кв.№