## Р.Зорге 38 к 1
ОТЧЕТ
стоимости работ по содержанию и ремонту общедомовог имущества за 2012г.
Адрес : | Р.Зорге 38/1
Статьи доходов
Задолженность на 01.01.2012 г. | 17077
Начислено населению | 484498
Поступление от населения | 484162
Начислено арендаторам | 0
Поступление от арендаторов | 0
Начислено за рекламу | 4642
Поступление за рекламу | 3389
Поступление | 487551
Задолженность на 01.01.2013 г. | 18666
Статьи расходов
Сальдо на 01.01.2012 г. | -686710
1. Расходы по текущему ремонту и набору работ: | 133704
Ремонт л/клеток,замена окон,фасада | 18949
Ремонт канализации
Ремонт розлива ХГВС
Ремонт м/кровли
Ремонт транз.лин.ХВС
Ремонт ВРУ
Межпанельные швы
Ремонт кровли (вт.ч.кровельные работы, смена водосточ.труб, желобов и проч.) | 36925
Общестр.работы (рем.штукат., пола,стен,щелей, м/пров клап., вент.кан и проч.)
Ремонт цоколей
Плотницкие работы (смена стекол,ремонт окон,дверей,смена пружин,замков, и проч.) | 5381
Очистка кровли, подьездных козырьков, парапетов от снега и наледи | 4661
Ремонт вент.каналов
Замена и ремонт металлических дверей
Ремонт и установка продухов
Огнезащитная обработка чердачных помещений
Установка пластиковых окон
Промывка стволов м/проводов
Смена труб, вентилей, сгонов, задвижек ХВС, ГВС | 3720
Смена труб канализации
Подг.к зиме:(промыв,опрес сист.ЦО,рем,смена задвиж,вентил,рад,теплоиз т/п и т.п.) | 33551
Электромонтажные работы (ЗПУ)
Ремонт замена и госповерка водом,теплосчет устан. водомер узлов | 12854
в т.ч.госповерка водо и теплосчетчиков УЖХ | 9300
АППЗ и ДУ
Замер сопротивления изоляции электропроводки | 8863
Услуги по наладке повысительной нансосной станции
СМР по установке приборов учета тепловой энергии с диспетчеризацией
Изготовление техпаспортов
Благ-во (ремонт и устан,ограж,скамеек,урн,конт.,забор,анш. | 8800
Кронирование деревьев, устройство цветников, газонов
Ямочный ремонт асф.покрытия, бордюров, отмостков
2. Расходы по техническому обслуживанию конструктивного и инженерного оборудования, в т.ч. аварийно-ремонтные работы | 28435
3. Расходы по содержанию домового хозяйства и придомовой территории: | 136422
3.1. Услуги сторонних организаций: | 37472
- расходы по сбору, вывозу твердых бытовых отходов | 33071
- расходы по обследованию дымоходов и вентканалов | 2351
- расходы по дезинсекции, дератизации | 2050
- обслуживание ВДГО
- затраты по содержанию лифтов:
-техническое обслуживание лифтов
- освидетельствование лифтов
- обследование лифтов
- страхование лифта
3.2. Услуги жилищных предприятий: | 98950
Уборка придомовой территории | 46860
Уборка мусороропровода | 36539
Уборка лестничных клеток
Вывоз крупногабаритного мусора | 15551
4.Общехозяйственные расходы | 20126.83
5.Расходы по начислению и сбору платежей за ЖКУ, управлению жилищном фондом: | 59366
Объединенная диспетчерская служба | 2621
Услуги контролеров
Услуги контролеров | 6036
Услуги управляющей компании | 17877
Услуги ЕРКЦ и МУП УЖХ | 32832
Итого стоимость услуг без НДС | 378053.83
Итого стоимость услуг с НДС | 446103.5194
Финансовый результат (перерасход (-), неосвоение (+)) | -645263